## Parameters
| Naam parameter | Biologische variatie (%) |  | Plausibiliteit |  |  | Opmerkingen
|  | Intra | Inter | Min | Max | Eenheid
c_b_wbc | White Blood Cell Count | 10.8 | 16.4 | 0 | 1000 | *10^9/L
c_b_wvf | White cell viability fraction | - | - | - | - | -
c_b_neu | neutrofielen | 14.0 | 23.6 | 0 | 500 | *10^9/L
c_b_seg | segmenten | - | - | 0 | 500 | *10^9/L | De meest mature vorm van de neutrofiel
c_b_bnd | staven | - | - | 0 | 500 | *10^9/L
c_b_ig | immature granulocyten | - | - | 0 | 300 | *10^9/L
c_b_lym | lymfocyten | 10.8 | 22.7 | 0 | 1000 | *10^9/L | Met name chronische lymfatische leukemieen kunnen zéér hoge aantallen 'normale' lymfocyten tot gevolg hebben
c_b_lyme | lymfocyten | - | - | - | - | -
c_b_vlym | absolute concentratie atypische lymfocyten | - | - | 0 | 1000 | *10^9/L | Atypische lymfocyten worden gezien bij infecties of maligniteiten
c_b_mon | monocyten | 13.3 | 22.2 | 0 | 300 | *10^9/L
c_b_mone | abs conc monocyten als opgesplitst in mon en blast | - | - | - | - | -
c_b_blst | absolute concentratie blasten | - | - | 0 | 1000 | *10^9/L
c_b_eos | eosinofiele granulocyten | 15.0 | 64.4 | 0 | 200 | *10^9/L
c_b_bas | basofiele granulocyten | 12.4 | 26.3 | 0 | 200 | *10^9/L
c_b_nrbc | erytroblasten | - | - | 0 | 100 | *10^9/L
c_b_pneu | procentueel aantal neutro's | - | - | 0 | 100 | %
c_b_pseg | procentueel aantal segmenten | - | - | 0 | 100 | %
c_b_pbnd | procentueel aantal staven | - | - | 0 | 100 | %
c_b_pig | procentueel aantal immature granulocyten | - | - | 0 | 100 | %
c_b_plym | procentueel aantal lymfocyten | - | - | 0 | 100 | %
c_b_plyme | proc conc lymfocyten als opgesplitst in lym en vlym | - | - | - | - | -
c_b_pvlym | procentuele concentratie atypische lymfocyten | - | - | 0 | 100 | %
c_b_pmon | procentueel aantal monocyten | - | - | 0 | 60 | %
c_b_pmone | proc conc monocyten als opgesplitst in mon en blasten | - | - | - | - | -
c_b_pblst | procentueel aantal blasten | - | - | 0 | 100 | %
c_b_peos | procentueel aantal eosinofiele granulocyten | - | - | 0 | 80 | %
c_b_pbas | procentueel aantal basofiele granulocyten | - | - | 0 | 80 | %
c_b_pnrbc | procentueel aantal erytroblasten per 100 WBC | - | - | 0 | 80 | %
c_b_rbci | RBC impedantie uitslag | 2.6 | 6.5 | 0.1 | 15 | *10^12/L
c_b_rbco | RBC optische uitslag | 2.6 | 6.5 | 0.1 | 15 | *10^12/L
c_b_hgb_usa | Hb uitslag (in USA eenheden) | 2.7 | 5.9 | 0.8 | 25 | g/dL | Ik heb in de praktijk een aantal lage Hb metingen gezien. Die patienten waren niet (lang) meer in leven, maar ze waren in principe wel juist.
c_b_mcv | MCV uitslag | 0.8 | 3.7 | 40 | 160 | fL
c_b_rdw | RDW uitslag | 1.7 | 4.3 | 5 | 50 | %
c_b_pMIC | percent of RBCs with volume less than 60 fL | - | - | 0 | 100 | % | Hemoglobinopathieen kunnen een laag MCV hebben
c_b_pMAC | percent of RBCs with volume greater than 120 fL | - | - | 0 | 100 | %
c_b_mch_Usa | MCH uitslag (in USA eenheden) | 0.8 | 4.4 | 1.6 | 161 | pg/cell | MCH = Hb / RBC
c_b_mchc_usa | MCHC uitslag (in USA eenheden) | 1.0 | 1.4 | 0 | 80 | g/dL | MCHC = Hb / Ht
c_b_ht | Hematocriet uitslag | 2.8 | 5.5 | 20 | 80 | L/L (%)
PLT | PLT
c_b_plto | PLT optische uitslag | 7.6 | 18.7 | 0 | 2000 | *10^9/L
c_b_plti | PLT impedantie uitslag | 7.6 | 18.7 | 0 | 2000 | *10^9/L
c_b_mpv | MPV uitslag | 2.3 | 7.1 | 1 | 20 | fL
c_b_pct | PCT uitslag | 6.4 | 13.5 | - | - | -
c_b_pdw | PDW uitslag | 3.8 | 12.3 | - | - | -
c_b_prP | Enumeration of reticulated platelets | - | - | - | - | -
c_b_retc | absoluut aantal reticulocyten | 9.7 | 27.1 | 0 | 600 | *10^9/L | Omgekeerd evenredig met het hemoglobine. Bij een laag Hb verwacht je in gezonde personen een verhoogd aantal reticulocyten. Bij een hoog/normaal Hb verwacht je weinig tot geen reticulocyten. Kunnen afwezig zijnbij aanmaakstoornissen.
c_b_pretc | percentage reticulocyten | - | - | - | - | -
c_b_irf | immature reticulocyte fraction | - | - | - | - | -
c_b_pHPO | percent of RBCs with HGB concentration less than 28 g/dL | - | - | - | - | -
c_b_pHPR | percent of RBCs with HGB concentration more than 41 g/dL | - | - | - | - | -
c_b_HDW | CV of the HGB concentration | - | - | - | - | -
c_b_MCVr | mean volume of reticulocytes | - | - | - | - | -
c_b_MCHr | mean HGB per reticulocyte | - | - | - | - | -
c_b_MCHCr | mean HGB concentration of reticulocytes | - | - | - | - | -
c_b_hb |  | 2.7 | 5.9 | 0.2 | 15 | mmol/L | Ik heb in de praktijk een aantal lage Hb metingen gezien. Die patienten waren niet (lang) meer in leven, maar ze waren in principe wel juist.
c_b_mch |  | 0.8 | 4.4 | 0.1 | 10 | mmol/L
c_b_mchc |  | 1.0 | 1.4 | 0 | 50 | mmol/L
c_b_namn | mean neutro's 0 graden (ALL) | - | - | - | - | -
c_b_nacv | CV% neutro's 0 graden (ALL) | - | - | - | - | -
c_b_nimn | mean neutro's 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_nicv | CV% neutro's 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_npmn | mean neutro's 90 graden (PSS) | - | - | - | - | -
c_b_npcv | CV% neutro's 90 graden (PSS) | - | - | - | - | -
c_b_ndmn | mean neutro's 90 graden gedepolariseerd (DSS) | - | - | - | - | -
c_b_ndcv | CV% neutro's 90 graden gedepolariseerd (DSS) | - | - | - | - | -
c_b_nfmn | mean neutro's FL3 kanaal (FL3) | - | - | - | - | -
c_b_nfcv | CV% neutro's FL3 kanaal (FL3) | - | - | - | - | -
c_b_Lamn | mean lymfo's 0 graden (ALL) | - | - | - | - | -
c_b_Lacv | CV% lymfo's 0 graden (ALL) | - | - | - | - | -
c_b_Limn | mean lymfo's 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_Licv | CV% lymfo's 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_Pimn | mean trombo's 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_Picv | CV% trombo's 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_Ppmn | mean trombo's 90 graden (PSS) | - | - | - | - | -
c_b_Ppcv | CV% trombo's 90 graden (PSS) | - | - | - | - | -
c_b_rbcimn | mean rbc 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_rbcicv | CV% rbc 7 graden (IAS) | - | - | - | - | -
c_b_rbcfmn | mean rbc FL3 kanaal (FL3) | - | - | - | - | -
c_b_rbcfcv | CV% rbc FL3 kanaal (FL3) | - | - | - | - | -
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bron: EFLM database
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Klinisch/Theoretisch mogelijke waarden. Hierboven of onder is reden voor alertheid. Dit zijn nadrukkelijk GEEN normaalwaarden.

## Uitleg kleur
Wit
Rood
Plaatjes
Scatter